| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Dach OG/DG | VM-3 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Dach OG/DG | VM-7 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Wohnzimmer EG | VM-9 LAP/Schnüre/AZ Cheminée |  |  |  | Asbest: |