| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Küche OG | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Küche OG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Küche OG | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Küche OG | VM-5 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Wohnung OG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Bad OG | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Bad OG | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Wohnung EG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Bad EG | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Bad EG | VM-6 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Bad EG | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Zimmer EG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Treppenhaus alle | VM-5 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Keller UG | VM-4 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Kellertreppe UG | VM-9 (elastische) Bodenbeläge Treppe |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Keller UG | VM-10 Rohrummantelung Warmwasserleitung |  |  |  |  |
| MaP-17 | Fassade EG-DG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Anbau Garage EG | VM-11 Fugendichtstoff |  |  |  | PCB: |