| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer DG- OG Boden | VM-2 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Schlafzimmer DG- OG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Treppenhaus / Gang OG - EG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | gesamtes Haus OG- EG Boden | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Treppenhaus / Gang OG - EG Decke | VM-6 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Bad OG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Bad OG Boden | VM-8 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Bad OG Wand | VM-9 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | gesamtes Haus UG - DG Fensterrahmen | VM-10 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Esszimmer / Wohnzimmer / Eingang EG Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Esszimmer / Wohnzimmer / Eingang EG Decke | VM-12 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | WC EG Wand | VM-13 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | WC EG Decke | VM-14 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Küche EG Wand | VM-16 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Küche EG Wand | VM-17 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Küche EG Decke | VM-18 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Fassade EG - DG Wand | VM-19 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |