| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-8 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-6 MaP-9 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-7 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Faserzement Unterdach |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Formteil |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Unterlagsboden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Rohranschluss Heizung |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Flanschdichtung Tank | Der Schadstoffverdacht im Tank ist bei baulichen Eingriffen oder Entsorgung des Tanks abschließend zu klären. | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |