## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Dachstock | DG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:15 |  |  |  | Dachstock -DG-_MaP-1_26-01-16.jpg | Dachstock -DG-_MaP-1_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131843 | 1081.9711 | 578.825
MaP-2 | Einzelprobe | VM-4 | Teppichkleber | Boden |  | Dachstock | DG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:15 |  |  |  | Dachstock -DG-_MaP-2_26-01-16.jpg | Dachstock -DG-_MaP-2_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131843 | 889.8139 | 636.5667
MaP-3 | Einzelprobe | VM-5 | Parkettkleber | Boden |  | Zimmer | 1.OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:22 |  |  |  | Zimmer-1.OG-_MaP-3_26-01-16.jpg | Zimmer-1.OG-_MaP-3_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131812
MaP-4 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Zimmer | 1.OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:22 |  |  |  | Zimmer-1.OG-_MaP-4_26-01-16.jpg | Zimmer-1.OG-_MaP-4_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131812
MaP-5 | Einzelprobe | VM-6 | Verputz | Decke |  | Zimmer | 1.OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:22 |  |  |  | Zimmer-1.OG-_MaP-5_26-01-16.jpg | Zimmer-1.OG-_MaP-5_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131812
MaP-6 | Einzelprobe | VM-7 | Fliesenkleber | Boden |  | Bad | 1.OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:33 |  |  |  | Bad -1.OG-_MaP-6_26-01-16.jpg | Bad -1.OG-_MaP-6_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131812
MaP-7 | Einzelprobe | VM-8 | Fliesenkleber | Sockel |  | Bad | 1.OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:36 |  |  |  | Bad -1.OG-_MaP-7_26-01-16.jpg | Bad -1.OG-_MaP-7_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131812
MaP-8 | Einzelprobe | VM-9 | Fliesenkleber | Wand |  | Bad | 1.OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:36 |  |  |  | Bad -1.OG-_MaP-8_26-01-16.jpg | Bad -1.OG-_MaP-8_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131812
MaP-9 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Bad | 1.OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:37 |  |  |  | Bad -1.OG-_MaP-9_26-01-16.jpg | Bad -1.OG-_MaP-9_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131812
MaP-10 | Einzelprobe | VM-6 | Verputz | Decke |  | Bad | 1.OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:37 |  |  |  | Bad -1.OG-_MaP-10_26-01-16.jpg | Bad -1.OG-_MaP-10_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131812
MaP-11 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Boden |  | Gang/ Treppe | EG / OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:45 |  |  |  | Gang- Treppe -EG - OG-_MaP-11_26-01-16.jpg | Gang- Treppe -EG - OG-_MaP-11_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131747 | 693.2667 | 396.0177
MaP-12 | Einzelprobe | VM-8 | Fliesenkleber | Sockel |  | Gang/ Treppe | EG / OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:46 |  |  |  | Gang- Treppe -EG - OG-_MaP-12_26-01-16.jpg | Gang- Treppe -EG - OG-_MaP-12_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131747
MaP-13 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Fassade | EG-DG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:48 |  |  |  | Fassade-EG-DG-_MaP-13_26-01-16.jpg | Fassade-EG-DG-_MaP-13_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Gang/ Treppe | EG / OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:52 |  |  |  | Gang- Treppe -EG - OG-_MaP-14_26-01-16.jpg | Gang- Treppe -EG - OG-_MaP-14_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131747 | 658.8931 | 369.0578
MaP-15 | Einzelprobe | VM-6 | Verputz | Decke |  | Gang/ Treppe | EG / OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:52 |  |  |  | Gang- Treppe -EG - OG-_MaP-15_26-01-16.jpg | Gang- Treppe -EG - OG-_MaP-15_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131747 | 655.7912 | 335.811
MaP-16 | Einzelprobe | VM-9 | Fliesenkleber | Wand |  | WC | EG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:55 |  |  |  | WC-EG -_MaP-16_26-01-16.jpg | WC-EG -_MaP-16_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131747 | 523.404 | 347.7135
MaP-17 | Einzelprobe | VM-11 | Cushion Vinyl | Boden |  | Küche | EG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:56 |  |  |  | Küche -EG-_MaP-17_26-01-16.jpg | Küche -EG-_MaP-17_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131747 | 497.8459 | 423.2294
MaP-18 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Küche | EG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:00 |  |  |  | Küche -EG-_MaP-18_26-01-16.jpg | Küche -EG-_MaP-18_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131747 | 386.8052 | 376.8715
MaP-19 | Einzelprobe | VM-6 | Verputz | Decke |  | Küche | EG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:01 |  |  |  | Küche -EG-_MaP-19_26-01-16.jpg | Küche -EG-_MaP-19_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131747 | 486.5087 | 352.5327
MaP-20 | Einzelprobe | VM-15 | Fensterkitt | Fenster |  | alte Fenster | WC und UG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:08 |  |  |  | alte Fenster-WC und UG-_MaP-20_26-01-16.jpg | alte Fenster-WC und UG-_MaP-20_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-21 | Einzelprobe | VM-17 | Beschichtung | Boden |  | Heizungsraum | UG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:11 |  |  |  | Heizungsraum-UG-_MaP-21_26-01-16.jpg | Heizungsraum-UG-_MaP-21_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | PCB | PCB: Bestätigt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 132609 | 705.712 | 499.9355
MaP-22 | Einzelprobe | VM-18 | (elastische) Bodenbeläge | Küchenrückwand |  | Waschküche | UG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:15 |  |  |  | Waschküche -UG-_MaP-22_26-01-16.jpg | Waschküche -UG-_MaP-22_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 132609 | 1105.4313 | 426.4125
MaP-23 | Einzelprobe | VM-19 | Rohrisolation | Heizungsrohre |  | Keller | UG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:19 |  |  |  | Keller-UG-_MaP-23_26-01-16.jpg | Keller-UG-_MaP-23_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 132609 | 561.8123 | 673.4818
MaP-24 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Mischprobe | UG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:22 |  |  |  | Mischprobe-UG-_MaP-24_26-01-16.jpg | Mischprobe-UG-_MaP-24_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 132609 | 898.8389 | 774.5815
MaP-25 | Einzelprobe | VM-6 | Verputz | Decke |  | Mischprobe | UG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:23 |  |  |  | Mischprobe-UG-_MaP-25_26-01-16.jpg | Mischprobe-UG-_MaP-25_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 132609 | 769.579 | 429.7308
VB-1 | Visueller Befund | VM-2 | Holzschutzmittel | Konstruktions- und Verkleidungsholz |  | Dachstock | DG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:04 |  |  |  | Dachstock -DG-_VB-1_26-01-16.jpg | Dachstock -DG-_VB-1_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Holzschutzmittel | Holzschutzmittel : Ungeklärt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131843 | 742.529 | 547.4215
VB-2 | Visueller Befund | VM-10 | Faserzement | Blumenkisten |  | Balkon | 1.OG |  |  |  | 16.1.2026 - 10:47 |  |  |  | Balkon -1.OG-_VB-2_26-01-16.jpg | Balkon -1.OG-_VB-2_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-3 | Visueller Befund | VM-12 | Antidröhnbeschichtung | Spühlbecken |  | Küche | EG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:01 |  |  |  | Küche -EG-_VB-3_26-01-16.jpg | Küche -EG-_VB-3_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131747 | 459.104 | 324.0519
VB-4 | Visueller Befund | VM-13 | LAP / AZ | Herd und Abzug |  | Küche | EG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:02 |  |  |  | Küche -EG-_VB-4_26-01-16.jpg | Küche -EG-_VB-4_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131747 | 398.8215 | 357.7238
VB-5 | Visueller Befund | VM-14 | Parkettkleber | neues Parkett (1998) |  | Zimmer | EG |  |  | Das sichtbare Parkett ist aufgrund des Jahrganges 1998 asbestfrei eingestuft. Es kann jedoch sein, dass sich unter diesem Parkett noch Rückstände vom alten parkettkleber befinden. Dies konnten bei der ersten Untersuchung nicht genau festgestellt werden. Sollte die Parkettkleber Probe im 1.OG ein positives Resultat ergeben, wird empfohlen eine nachuntersuchung zu veranlassen. | 16.1.2026 - 11:06 |  |  |  | Zimmer-EG-_VB-5_26-01-16.jpg | Zimmer-EG-_VB-5_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 131747 | 808.3833 | 577.3056
VB-6 | Visueller Befund | VM-16 |  |  |  | Heizungsraum | UG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:10 |  |  |  | Heizungsraum-UG-_VB-6_26-01-16.jpg | Heizungsraum-UG-_VB-6_detail_26-01-16.jpg |  | - | [13 empty] | Screenshot 2026-01-07 132609 | 661.0103 | 552.8477
VB-7 | Visueller Befund | VM-13 | LAP / AZ | Herd und Abzug |  | Waschküche | UG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:16 |  |  |  | Waschküche -UG-_VB-7_26-01-16.jpg | Waschküche -UG-_VB-7_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 132609
VB-8 | Visueller Befund | VM-20 | Faserzement | Türaufdoppelung |  | Heizungsraum | UG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:21 |  |  |  | Heizungsraum-UG-_VB-8_26-01-16.jpg | Heizungsraum-UG-_VB-8_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 132609 | 730.9829 | 514.2552
VB-9 | Visueller Befund | VM-21 | AZ / LAP | Elektrokasten |  | Gang | UG |  |  |  | 16.1.2026 - 11:26 |  |  |  | Gang-UG-_VB-9_26-01-16.jpg | Gang-UG-_VB-9_detail_26-01-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Screenshot 2026-01-07 132609 | 944.7473 | 577.9497