| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Dachstock DG | VM-2 Holzschutzmittel Konstruktions- und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel : |
| VB-2 | Balkon 1.OG | VM-10 Faserzement Blumenkisten |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Küche EG | VM-12 Antidröhnbeschichtung Spühlbecken |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Küche EG | VM-13 LAP / AZ Herd und Abzug |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Zimmer EG | VM-14 Parkettkleber neues Parkett (1998) |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Heizungsraum UG | VM-16 |  |  |  |  |
| VB-7 | Waschküche UG | VM-13 LAP / AZ Herd und Abzug |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Heizungsraum UG | VM-20 Faserzement Türaufdoppelung |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Gang UG | VM-21 AZ / LAP Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |