| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-5 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Teppichkleber Boden |  | MaP-3 MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | sämtlicher Einbau Jünger als 1990 |  | VB-1 | Quantität: | Divers: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-6 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-8 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | LAP Kamin |  | VB-2 VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |