| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG | Decke | Verputzt |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad OG | Boden | Kleber, zementös |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Höhenstrasse 5 EG |  | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Höhenstrasse 5 Garage |  | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Neudorfstrasse 11 H |  | Schuhkasten |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Neudorfstrasse 11 H | Küche | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Dorfstrasse 37 M | Garage | Decke |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |