| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Schlacke Zwischenböden |  | VB-2 | Quantität: | Divers: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-16 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Holzschutzmittel Konstruktion- und Verkleidungsholz |  | VB-3 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-5 | Faseru Unterdach |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Verputz Brandschutz um First |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | bleihaltig Elektroisolationsrohre |  | VB-4 | Quantität: | Blei : Bestätigt |
| VM-8 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-8 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Verputz Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Verputz Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-13 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-9 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-10 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Fensterkitt Fenster Verglasung |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Anschlagkitt Fensterrahmem |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Fliesenkleber Einbau 2002 |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |