| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | alte Wände DG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Küche 2.OG | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Gang, Küche, Wohnzimmer 2.OG | VM-6 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Gang, Küche, Wohnzimmer 2.OG | VM-7 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Küche 2.OG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche 2.OG | VM-8 Leichtbauelemente Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Zimmer 2.OG | VM-9 Fensterkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Zimmer 2.OG | VM-10 Anschlagkitt Fensterrahmem |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Fassade 2.OG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Zimmer 2.OG | VM-11 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber zementös Boden |  |  |  | Asbest: |