| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WHG links OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | WHG links Dusche OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | WHG rechts Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | WHG rechts Dusche OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | WHG links Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | WHG links Dusche OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | WHG rechts Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | WHG rechts Dusche OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | WHG links Bad OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | WHG links Dusche OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | WHG rechts Bad OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | WHG rechts Dusche OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |