| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | WC EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Fassade EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Bad EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Küche EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche, Eingang, Bad, WC EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Estrich DG | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-7 | Terrasse EG | Formteil | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Gang UG |  | Unterlagsboden |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-9 | Heizraum UG | Heizung | Rohranschluss |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-10 | Tankraum UG | Tank | Flanschdichtung |  |  | Der Schadstoffverdacht im Tank ist bei baulichen Eingriffen oder Entsorgung des Tanks abschließend zu klären. | Asbest | VB-2 |  |