| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Wohnzimmer / Küche / Gang EG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Wohnzimmer / Küche / Alle Schlafzimmer EG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Wohnzimmer / Küche / WC / Gang EG Boden | VM-3 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Eingang EG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Eingang EG Boden | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Dusche EG Wand | VM-6 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Dusche EG Wand | VM-7 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Dusche EG Boden | VM-8 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Alle Schlafzimmer / Gang EG Boden | VM-9 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Schlafzimmer EG Wand | VM-10 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Garage EG Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | WC EG Wand | VM-12 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | WC EG Wand | VM-13 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Sauna UG Wand / Decke | VM-14 Faserzement Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Technikraum UG Wand | VM-15 Rohrummantellung Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Dusche UG Wand / Boden | VM-16 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Fassde EG Wand | VM-17 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |