| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Aufgng DG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Dachstock DG | Zwischenböden | Schlacke |  |  |  | Divers | VB-2 |  |
| VM-3 | Zimmer DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | gesamte Wohnung 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | gesamtes Geschoss EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Dachstock DG | Konstruktion- und Verkleidungsholz | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-3 |  |
| VM-5 | Dach Dg | Unterdach | Faseru |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-6 | Dachstock DG | Brandschutz um First | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | ganzes Haus, oft verdeckt EG - DG | Elektroisolationsrohre | bleihaltig |  |  |  | Blei | VB-4 |  |
| VM-8 | Treppe EG - DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer 2.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | Treppe EG - DG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | Treppe EG - DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Treppe EG - DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-13 | Wohnzimmer 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | Wohnzimmer 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-14 | ehem. Nasszelle 2.OG | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-14 | ehem. Nasszelle 1.OG | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-15 | alle Fenster EG - DG | Fenster Verglasung | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-16 | alle Fenster EG - DG | Fensterrahmem | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-17 | Nasszelle EG | Einbau 2002 | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |