| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Esszimmer EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Küche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-3 | Esszimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Küche 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Zimmer 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-3 | Fassade EG - DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-4 | Küche EG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Küche 2.OG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer 2.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-6 | Zimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Scheune DG | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | kleine Scheune am Haus EG | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-8 | Scheune EG-DG | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Fenster gesamtes Wohngebäude | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-9 | sämtliche Holzbauteile alle Häuser |  | Konstruktions- und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-10 | Esszimmer EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-10 | Küche 1.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-10 | Bad 2.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-10 | Zwischenböden 3.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-10 | Zwischenböden 2.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-11 | Küche 1.OG | Soühlbecken | Antidröhnbeschichtung |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer 1.OG / 2.OG | Kachelofen | Faserzement/ LAP/ Schnüre |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-13 | Zimmer 1.OG / 2.OG | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-14 | Fassade Treppenhaus | Schindel | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-15 | Küche 2.OG |  | (elastische) Bodenbeläge mit zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-16 | Küche 2.OG | Leiste | Sockelleim |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-17 | Wohnzimmer 1.OG / 2.OG | Kunstfenster | Blei |  |  |  | Blei | VB-5 |  |
| VM-18 | Bad 2.OG | Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-19 | Soense 1.OG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-20 | Bad 1.OG | Wände, Boden | sämtlicher Einbau nach 1990 |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-21 | Tankraum UG | Tank | Flanschdichtung |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-22 | Tankraum UG | Abgasrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-23 | Tankraum UG | Elektrokasten | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-24 | Wohnzimmer 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-24 | Küche 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |