| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | sämtliche Holzbauteile alle Häuser | VM-9 Konstruktions- und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-2 | kleine Scheune am Haus EG | VM-7 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Wohnzimmer 1.OG / 2.OG | VM-12 Faserzement/ LAP/ Schnüre Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Zimmer 1.OG / 2.OG | VM-13 Parkettkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Wohnzimmer 1.OG / 2.OG | VM-17 Blei Kunstfenster |  |  |  | Blei : |
| VB-6 | Soense 1.OG | VM-19 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Bad 1.OG | VM-20 sämtlicher Einbau nach 1990 Wände, Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Tankraum UG | VM-21 Flanschdichtung Tank |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Tankraum UG | VM-22 Faserzement Abgasrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Tankraum UG | VM-23 Faserzement / LAP Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |