| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Zimmer OG | VM-1 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Zimmer OG | VM-1 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Zimmer OG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Radiatirennischen gesamtes Haus | VM-3 Korkdämmung |  |  |  | PAK: |
| MaP-5 | Essbereich/Küche OG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gartenhaus EG | VM-1 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Fassade EG-DG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Fassade EG-DG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Radiatirennischen gesamtes Haus | VM-4 Korkdämmung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Zimmer EG | VM-5 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Zimmer EG | VM-1 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Zimmer EG | VM-1 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Zimmer EG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | WC EG | VM-6 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | WC EG | VM-5 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Treppe/ Gang EG-UG | VM-7 Anstrich Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-17 | Treppe UG | VM-8 (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Waschküche UG | VM-8 (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest: |