| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VB-4 |  |
| VM-1 | Estrich DG | Lampen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG | Elektrotableau | Faserzement und LAP |  |  | Achtung hinter elektro tableau LAP schwach gebunden. | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | gesamtws Haus alle Stockwerke | Konstruktions- und Verkleidungsholz | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-3 |  |
| VM-4 | Bad OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Zimmer EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Waschküche UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-6 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | WC EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Küche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-7 | Gang/Treppenhaus EG-OG |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Zimmer OG | 3. Lage | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Zimmer OG | 2.Lage | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-10 | Gang/Treppenhaus EG-OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-11 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-12 | Gang UG | Elektrokasten | LAP / Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |