| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG | VM-2 LAP Brandschutz |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gang OG, beide Eingänge | VM-3 Faserzement/ LAP Elektrotableau mit Holzrahmen |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Bad EG | VM-8 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | gesamtes Haus alle Stockwerke | VM-9 Fensterkitt alte Fenster |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Bad EG | VM-24 gesamter Einbau nach 1990 |  |  |  | Divers: |
| VB-6 | Garten EG | VM-25 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Tankraum UG | VM-17 LAP Wand und Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Garage EG | VM-17 LAP Wand und Decke |  |  |  | Asbest: |