| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wohnzimmer DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Zimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Fassade EG-OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Keller UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer DG | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | ganzes Haus alle Stockwerke | Konstruktions- und Verkleidungs | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-4 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Zimmer UG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Zimmer EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG | Cheminée | LAP / Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Heizungsraum UG | Elektrokasten | LAP / Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Heizungsraum UG | Türrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-9 | Keller UG |  | Fensterkitt |  |  | Kein Anschlagkitt erkennbar. | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Keller UG | Boden | Anstrich |  |  |  | PCB | MaP-13 |  |