| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Kamin EG/OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Kellertreppe UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Bad UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Zimmer/Gang OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Kellertreppe UG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Küche EG | Jünger als 1990 | sämtlicher Einbau |  |  |  | Divers | VB-1 |  |
| VM-4 | Bad UG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Bad UG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Bad UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG | Kamin | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG | Kamin | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |