| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Schlafzimmer 1+2 OG Decke | VM-3 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Schlafzimmer 1+2 Treppenhaus OG Boden | VM-6 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Schlafzimmer 2 OG Wand | VM-7 Asbestkarton Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Schlafzimmer 2 OG Wand | VM-8 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Ganzes Haus DG/ OG/ EG / UG Wand | VM-9 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Gesammter Keller UG Decke | VM-31 Bezon Decke |  |  |  | Asbest: |