| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Zimmer OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Gartenhaus EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Essbereich/Küche OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Fassade EG-DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Zimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Radiatirennischen gesamtes Haus |  | Korkdämmung |  |  |  | PAK | MaP-4 |  |
| VM-4 | Radiatirennischen gesamtes Haus |  | Korkdämmung |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Zimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | WC EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-6 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-7 | Treppe/ Gang EG-UG | Boden | Anstrich |  |  |  | PCB | MaP-16 |  |
| VM-8 | Treppe UG |  | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-8 | Waschküche UG |  | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-9 | Gang UG | Elektrokasten | LAP / Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |