| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG | VM-1 LAP Lampen |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Estrich DG | VM-2 Faserzement und LAP Elektrotableau | Achtung hinter elektro tableau LAP schwach gebunden. |  |  | Asbest: |
| VB-3 | gesamtws Haus alle Stockwerke | VM-3 Holzschutzmittel Konstruktions- und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-4 |  |  |  |  |  |  |
| VB-5 | Gang UG | VM-12 LAP / Faserzement Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Zwischenboden EG/OG | VM-13 Schlacke |  |  |  | Schwermetall: |