| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad 4.OG | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Bad 4.OG | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad 4.OG | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |