| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fensterkitt Fensterglas |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |