| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | sämtliche Nasszellen DG/2.OG | Wand/ Boden | Fliesenkleber, Einbau jünger als 1990 |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | alte Wände DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Fassade 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Zimmer/ Wohnzimmer 2.OG | LAP | Elektrospeicherofen |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer DG |  | Bodenaufbau nach 1990 |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-5 | Küche 2.OG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Gang, Küche, Wohnzimmer 2.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Gang, Küche, Wohnzimmer 2.OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Küche 2.OG | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Zimmer 2.OG | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Zimmer 2.OG | Fensterrahmem | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Zimmer 2.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber zementös |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |