| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | sämtliche Nasszellen DG/2.OG | VM-1 Fliesenkleber, Einbau jünger als 1990 Wand/ Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Zimmer/ Wohnzimmer 2.OG | VM-3 Elektrospeicherofen LAP |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Wohnzimmer DG | VM-4 Bodenaufbau nach 1990 |  |  |  | Asbest: |