| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Gang / Treppenhaus DG/ OG /EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Dusche DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Dusche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer DG Boden | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | WC DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Badezimmer OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Fassade DG/OG/EG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Fassade DG/OG/EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Flachdach OG Boden | Boden | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | WC OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Büro EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Büro EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Bar / Restaurant EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-20 | Bar / Restaurant EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-21 | Bar / Restaurant EG Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-23 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-24 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-25 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-26 | Séparée EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-27 | Séparée EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-28 | Technikraum Keller Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-29 | Gang Keller Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-30 | Technikraum Keller Lüftungsanlage | Lüftungsagregat | Brandschutzklappen |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-31 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-32 | Fassade EG / Garage Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-33 | Fassade EG / Garage Wand | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-34 | Laden EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-35 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-36 | Laden EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |