| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad 2.OG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Gang 2.OG | Boden | Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Bad 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Fensterleibung 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-5 | Zimmer 2.OG | Boden | elastische Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Küche 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer 2.OG | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Balkon 2.OG | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-11 |  |