| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | ganzes Haus alle Stockwerke | VM-3 behandeltes Holz Konstruktions- und Verkleidungs |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-2 | Wohnzimmer EG | VM-6 LAP / Faserzement Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Heizungsraum UG | VM-7 LAP / Faserzement Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Keller UG | VM-9 Fensterkitt | Kein Anschlagkitt erkennbar. |  |  | Asbest: |