| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Zimmer 25/1.OG/Mitte | VM-1 ehemaliger Belagskleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Zimmer 25/1.OG/Mitte | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Zimmer 25/1.OG/Mitte | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Zimmer 25/1.OG/Mitte | VM-4 Korkdämmung Radiatirennischen |  |  |  | PAK: |
| MaP-5 | Zimmer 25/1.OG/Mitte | VM-5 Korkdämmung Radiatirennischen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gang 25/1.OG/Mitte | VM-6 (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Gang 25/1.OG/Mitte | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Wohnzimmer 25/1.OG/Mitte | VM-9 Parkettkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Bad 25/1.OG/Mitte | VM-6 (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Bad 25/1.OG/Mitte | VM-7 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Bad 25/1.OG/Mitte | VM-8 Rohrisolation Wasserleitungen |  |  |  | Asbest: FCKW: |
| MaP-12 | Bad 25/1.OG/Mitte | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Bad 25/1.OG/Mitte | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Küche 25/1.OG/Mitte | VM-10 (elastische) Bodenbeläge inkl. bituminösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Küche 25/1.OG/Mitte | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Küche 25/1.OG/Mitte | VM-7 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche 25/1.OG/Mitte | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Fassade 25/27 | VM-11 Faserzement Fassadenschindel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Gang und Zwischenböden Treppenhaus 25/27 | VM-14 einschichtiger Bodenbelag |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Gang und Zwischenböden Treppenhaus | VM-15 Belagskleber Bodenbelag |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Treppenhaus 25 | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Treppenhaus 25 | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Zimmer 25/DG/Rechts | VM-6 (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Zimmer 25/DG/Rechts | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Zimmer 25/DG/Rechts | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Bad 25/DG/Rechts | VM-10 (elastische) Bodenbeläge inkl. bituminösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Bad 25/DG/Rechts | VM-7 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | Bad 25/DG/Rechts | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | Bad 25/DG/Rechts | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-30 | Küche 25/DG/Rechts | VM-10 (elastische) Bodenbeläge inkl. bituminösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-31 | Küche 25/DG/Rechts | VM-7 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-32 | Küche 25/DG/Rechts | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-33 | Küche 25/DG/Rechts | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-34 | Zimmer 25/DG/Rechts | VM-6 (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-35 | Zimmer 25/DG/Rechts | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-36 | Zimmer 25/DG/Rechts | VM-9 Parkettkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-37 | Keller 25/27 | VM-16 Rohrummantelung Wasserleitungen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-38 | Keller 25/27 | VM-17 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Kellerboden |  |  |  | PCB: |
| MaP-39 | Gang Keller 27 | VM-18 Floorflex mit bituminösem Kleber |  |  |  | Asbest: |
| MaP-40 | Küche 27/DG/Rechts | VM-10 (elastische) Bodenbeläge inkl. bituminösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-41 | Küche 27/DG/Rechts | VM-7 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-42 | Küche 27/DG/Rechts | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-43 | Küche 27/DG/Rechts | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-44 | Bad 27/DG/Rechts | VM-6 (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-45 | Bad 27/DG/Rechts | VM-7 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-46 | Bad 27/DG/Rechts | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-47 | Bad 27/DG/Rechts | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-48 | Zimmer 27/DG/Rechts | VM-6 (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-49 | Wohnzimmer 27/DG/Rechts | VM-9 Parkettkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-50 | Gang 27/DG/Rechts | VM-6 (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-51 | Zimmer 27/DG/Rechts | VM-6 (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-52 | Zimmer 27/DG/Rechts | VM-6 (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-53 | Gang 27/DG/Rechts | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-54 | Gang 27/DG/Rechts | VM-3 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |