| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich ng 25/DG | VM-12 Faserzement Formteil |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Estrich 25/DG | VM-13 behandeltes Holz Konstruktions- und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-3 | Küche 27/DG/Rechts | VM-19 Antidröhnbeschichtung Waschbecken |  |  |  | Asbest: |