| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | sämtliche Holzbauteile alle Gebäude | VM-24 behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-2 | Treppenhaus DG / OG / UG | VM-10 LAP / Faserzement Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Garten EG | VM-17 Faserzement Unterstand |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Parkplatz EG | VM-17 Faserzement Unterstand |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Faserzement Balkonbrüstungen und Velounterstand | VM-17 Faserzement Unterstand |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Zwischenböden EG | VM-18 Schlacke Zwischenboden |  |  |  | Schwermetall: |
| VB-7 | Heizraum UG | VM-20 Faserzement Rohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Keller UG | VM-23 Faserzement Formteil |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Estrich Haus 39, Werkstatt | VM-23 Faserzement Formteil |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Estrich Haus 39, Werkstatt | VM-10 LAP / Faserzement Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |