| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 | Quantität: 35 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Floorflex mit bituminösem Kleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-7 MaP-10 | Quantität: 8 m² Aussagesicherheit: 99,594 % Risikomenge: 0.03 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | elastische Bodenbeläge Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Parkettkleber Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Verputz Decke |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-11 | Quantität: | PCB: Widerlegt |