| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wohnzimmer EG Kachelofen |  |  |  |  |  |  | MaP-10 |  |
| VM-1 | Estrich DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer OG Kachelofen | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Elektotableau OG Wand | Wand | Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-11 | Gang EG Wand | Wand | Putzen |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Gang /Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Fassade EG / OG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Fassade EG / OG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |