| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Zimmer 1.OG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Zimmer 1.OG | Wand | Tapete |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Zimmer und Wohnung 1.OG | Wand | Tapete |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Zimmer und Wohnung 1.OG | Decke | Verpu |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Küche 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | WC 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Küche 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | WC 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Bad 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Balkon 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-8 | Bad und WC 1.OG | Wand und Decke | Verputz |  |  |  | MaP-11 |  |