| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Teppichkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Tapete Wand |  | MaP-2 MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verpu Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-8 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Verputz Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-7 MaP-10 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-8 | Verputz Wand und Decke |  | MaP-11 | Quantität: |  |
| VM-9 |  |  |  | Quantität: |  |