| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gang OG | VM-2 (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Gang OG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Zimmer OG | VM-4 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Zimmer OG | VM-4 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Bad OG | VM-5 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Bad OG | VM-6 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Bad OG | VM-7 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Radiatornischen ganzes Haus | VM-8 Korkdämmung Rückwand |  |  |  | Asbest: PAK: |
| MaP-9 | Treppenstufen EG-OG | VM-5 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Treppenstufen EG-OG | VM-10 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Zimmer OG | VM-4 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Zimmer OG | VM-11 (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | alte Fenster ganzes Haus | VM-9 Fensterkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Zimmer OG | VM-4 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Wohnzimmer EG | VM-5 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Küche EG | VM-19 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche EG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Küche EG | VM-7 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Wohnzimmer EG | VM-20 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Eingang und Büro EG | VM-4 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | WC EG | VM-5 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | WC EG | VM-6 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Eingang EG | VM-13 Tapete Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Keller UG | VM-14 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Kellerboden grün |  |  |  | PCB: |
| MaP-25 | alte Fenster ganzes Haus | VM-15 Anschlagkitt Fenstrmerrahmen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Keller UG | VM-2 (elastische) Bodenbeläge inkl. zementösem Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Fassade EG-DG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |