| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Gang / Treppenhaus OG / EG / UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Gang / Treppenhaus OG / EG / UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Gang zu Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Luftschutz UG Decke | Rorummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Fassade UG/ EG / OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Fenster EG / UH Wand | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |