| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Gang/ Treppenhaus OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Küche OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Fassade EG-OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-2 | Zimmer OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Küche OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Zimmer OG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Küche OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Treppe EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Eingang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-6 | Küche OG | Herd | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-7 | Küche OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Fassade DG | Welleternit | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-8 | Dach DG | Welleternit | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | Treppe EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | Eingang EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-11 | Waschküche EG | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-12 | Garage EG | Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-13 | Garage EG | Elektrokasten | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-14 | Tankraum EG |  | Flanschdichtungen, Anstrich |  |  |  | Asbest PCB | MaP-20 |  |
| VM-15 | Vordach EG | Dachschindel | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |