| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad OG | VM-1 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Bad OG | VM-2 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |