| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppe EG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Eingang EG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Fensternische OG | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |