| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad 2.OG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Bad 2.OG | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad 2.OG | VM-3 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Küche 2.OG | VM-4 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Küche 2.OG | VM-5 ehemaliger Belagskleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gang 2.OG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Treppenhaus ganzes Haus | VM-6 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Treppenhaus ganzes Haus | VM-7 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Bad 1.OG | VM-10 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Bad 1.OG | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Zimmer 1.OG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Bad 1.OG | VM-11 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Bad 1.OG | VM-12 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Küche 1.OG | VM-3 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Küche 1.OG | VM-21 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Küche 1.OG | VM-6 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Gang 1.OG | VM-7 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Wohnzimmer 1.OG | VM-8 Parkettkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Zimmer 1.OG | VM-7 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Zimmer 1.OG | VM-9 Korkdämmung Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Küche 1.OG | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Fassade EG-DG | VM-1 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Bad EG | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Bad EG | VM-11 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Küche EG | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Küche EG | VM-6 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Zimmer EG | VM-7 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | Zimmer EG | VM-7 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | Zimmer EG | VM-7 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-30 | Waschküche Gang und Treppe UG | VM-17 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Kellerboden |  |  |  | PCB: |
| MaP-31 | Heizungsraum UG | VM-4 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-32 | Hobbyraum EG | VM-11 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-33 | Treppe EG | VM-11 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-34 | Hobbyraum EG | VM-20 Fensterkitt |  |  |  | Asbest: |
| MaP-35 | Einfahrt EG | VM-15 Belag |  |  |  | PAK: |