| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Dach DG | VM-16 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Waschküche UG | VM-14 Faserzement Formteile |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Heizungsraum UG | VM-14 Faserzement Formteile |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Tankraum UG | VM-18 Flanschdichtung Tank |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Hobbyraum EG | VM-19 LAP Elektrokasten |  |  |  | Asbest: |