| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz ursprüngliche Decke |  | MaP-1 MaP-2 MaP-3 MaP-4 MaP-13 MaP-15 MaP-17 MaP-19 MaP-21 MaP-23 MaP-25 MaP-27 MaP-29 MaP-31 MaP-33 MaP-35 MaP-38 MaP-40 MaP-43 MaP-44 MaP-46 MaP-48 MaP-50 MaP-52 MaP-54 MaP-145 MaP-146 MaP-147 MaP-148 MaP-149 MaP-150 MaP-151 MaP-152 MaP-153 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Bodenaufbau Nasszelle |  | MaP-6 MaP-7 MaP-8 MaP-9 MaP-10 MaP-12 MaP-14 MaP-16 MaP-18 MaP-20 MaP-22 MaP-24 MaP-26 MaP-28 MaP-30 MaP-32 MaP-34 MaP-36 MaP-37 MaP-39 MaP-41 MaP-42 MaP-45 MaP-47 MaP-49 MaP-51 MaP-53 MaP-55 MaP-56 MaP-57 MaP-58 MaP-59 MaP-60 MaP-61 MaP-62 MaP-63 MaP-64 MaP-65 MaP-66 MaP-67 MaP-68 MaP-69 MaP-70 MaP-71 MaP-72 MaP-73 MaP-74 MaP-75 MaP-76 MaP-77 MaP-78 MaP-79 MaP-80 MaP-81 MaP-82 MaP-83 MaP-84 MaP-85 MaP-86 MaP-87 MaP-88 MaP-89 MaP-90 MaP-91 MaP-92 MaP-93 MaP-94 MaP-95 MaP-96 MaP-97 MaP-98 MaP-99 MaP-102 MaP-103 MaP-104 MaP-105 MaP-106 MaP-107 MaP-108 MaP-109 MaP-110 MaP-111 MaP-112 MaP-113 MaP-114 MaP-115 MaP-116 MaP-117 MaP-118 MaP-119 MaP-120 MaP-121 MaP-122 MaP-123 MaP-124 MaP-125 MaP-126 MaP-127 MaP-128 MaP-129 MaP-130 MaP-131 MaP-132 MaP-133 MaP-134 MaP-135 MaP-136 MaP-137 MaP-138 MaP-139 MaP-140 MaP-141 MaP-142 MaP-143 MaP-144 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | LAP Lüftungskasten |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-7 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-100 MaP-101 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 |  |  |  | Quantität: |  |