| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | 10 DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Bad 10 DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Gang 10 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Allgemein 10 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | WC 10 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Allgemein 10 EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Bad 10 EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Treppenhaus 12 DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-1 | Bad 12 DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | Allgemein 12 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-1 | Bad 12 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-1 | Lager 12 EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-1 | Lager 12 EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-1 | Gang 14 DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-1 | WC 14 DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-1 | Allgemein 14 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-1 | Bad 14 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-1 | Allgemein 14 EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-1 | WC 14 EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-1 | Gang 16 DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-1 | WC 16 DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-1 | Allgemein 16 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-1 | Bad 16 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-1 | Küche 16 EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-1 | Allgemein 16 EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-1 | Gang 18 DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-1 | WC 18 DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-1 | Allgemein 18 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-1 | WC 18 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-1 | Allgemein 18 EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-1 | Bad 18 EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-1 | WC 20 DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-1 | Gang 20 DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-1 | Treppenhaus 20 DG - EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-1 | Allgemein 20 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-1 | Zimmer 20 OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-1 | Zimmer 20 EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-1 | Zimmer 20 EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-2 | Küche 10 OG | Boden | Floorflex inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Gang 12 DG | Boden | Floorflex inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | Allgemein 12 EG | Boden | Floorflex inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-2 | Allgemein 14 OG | Boden | Floorflex inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-2 | Küche 14 EG | Boden | Floorflex inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-2 | Allgemein, Küche, WC 16 EG | Boden | Floorflex inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-2 | Allgemein, Küche, WC 18 EG | Boden | Floorflex inkl. zementösem Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-3 | Küche 10 OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Allgemein 14 OG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-4 | Treppenhaus 10 DG-EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Bad 12 EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-4 | Treppenhaus 14 DG - EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-4 | Allgemein 14 OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-4 | WC 16 DG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-4 | Treppenhaus 16 DG - EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-4 | WC 18 DG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-4 | Allgemein 20 EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-5 | Bad 10 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Bad 10 oben EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Bad 12 OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-5 | Bad 12 oben OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-5 | Küche 20 EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-69 |  |
| VM-6 | Keller 10 UG | Wasserleitungen | Rohrisolation |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-8 | Treppenstufen 12 DG - EG |  | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-8 | Treppenhaus 18 DG |  | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-8 | Allgemein, Küche, WC 18 OG |  | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-8 | WC 20 DG |  | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-9 | Bad 12 EG | 2.Lage | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-10 | Keller 12 UG |  | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-11 | Küche 16 OG | Boden | Floorflex geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-11 | WC 20 OG | Boden | Floorflex geleimt |  |  |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-12 | Zwischenböden alle Stockwerke |  | Schlacke |  |  |  | Schwermetall | VB-3 |  |
| VM-13 | in jeder Küche 2* per Haus | Herd | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |