| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Decke |  | MaP-1 MaP-2 MaP-3 MaP-4 MaP-5 MaP-9 MaP-10 MaP-14 MaP-15 MaP-18 MaP-19 MaP-22 MaP-23 MaP-28 MaP-29 MaP-33 MaP-34 MaP-36 MaP-37 MaP-39 MaP-40 MaP-43 MaP-44 MaP-46 MaP-47 MaP-49 MaP-50 MaP-53 MaP-54 MaP-56 MaP-57 MaP-59 MaP-60 MaP-62 MaP-63 MaP-64 MaP-67 MaP-68 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Floorflex inkl. zementösem Kleber Boden |  | MaP-6 MaP-16 MaP-24 MaP-32 MaP-38 MaP-48 MaP-58 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-7 MaP-35 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-8 MaP-25 MaP-30 MaP-31 MaP-41 MaP-42 MaP-51 MaP-66 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-11 MaP-12 MaP-20 MaP-21 MaP-69 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Rohrisolation Wasserleitungen |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-8 | (elastische) Bodenbeläge |  | MaP-17 MaP-52 MaP-55 MaP-61 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | (elastische) Bodenbeläge 2.Lage |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Fensterkitt |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Floorflex geleimt Boden |  | MaP-45 MaP-65 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Schlacke |  | VB-3 | Quantität: | Schwermetall: Bestätigt |
| VM-13 | LAP Herd |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |