| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad UG | VM-1 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Bad UG | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad UG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Wohnung UG | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Wohnung UG | VM-5 Fliesenkleber Küchenrückwand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Wohnung UG | VM-6 Deckenpanelen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Bad EG | VM-7 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Bad EG | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Wohnung EG | VM-8 ehemaliger Belagskleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Bad EG | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | WC EG | VM-9 Fliesenkleber 2.Lage Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Gang 1.OG | VM-6 Deckenpanelen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Labor UG | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |