| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VB-1 |  |
| VM-1 | Bad UG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Labor UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Bad UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Bad EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Wohnung UG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Wohnung UG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Wohnung UG |  | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Gang 1.OG |  | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-7 | Bad EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Wohnung EG | Boden | ehemaliger Belagskleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-9 | WC EG | 2.Lage Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |